Приложение

к Решению Совета депутатов

городского округа Люберцы

от 27.12.2023г. № 125/20

Расчет объема поверхностных сточных вод, поступающих в муниципальную ливневую канализацию

с территории ________________________________

W= Wд + Wт,

где:

W -  объем поверхностных сточных вод, м3.;

Wд – объем дождевых сточных вод, м.3;

Wт – объем талых сточных вод, м3.

| Дождевой сток (апрель – октябрь) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид поверхности | Площадь, (га), F | Слой осадков (мм), h | Коэффициент cтока K | Объем стока с каждого покрытия Wд=10*h*K*F | Общий объем стока за апрель- октябрь | Среднемесячный объем стока за апрель – октябрь |
| Кровля и асфальтобетонные покрытия |  | 470 | 0,7 |  |  |  |
| Щебеночные покрытия |  |  | 0,5 |  |  |  |
| Грунтовые поверхности |  |  | 0,2 |  |  |  |
| Газоны |  |  | 0,1 |  |  |  |
| Талый сток (ноябрь-март) |  |  |  |  |  |  |
| Вид поверхности | Площадь, (га), F | Слой осадков (мм), h | Коэффициент cтока K | Объем стока с каждого покрытия Wт=10*h*K*F*0,5 | Общий объем стока за ноябрь- март | Среднемесячный объем стока за ноябрь - март |
| Кровля и асфальтобетонные покрытия |  | 235 | 0,7 |  |  |  |
| Щебеночные покрытия |  |  | 0,5 |  |  |  |
| Грунтовые поверхности |  |  | 0,2 |  |  |  |
| Газоны |  |  | 0,1 |  |  |  |

Справочно:

- Количество осадков ( h ) согласно таблиц 3.1 и 4.1 СП 131.13330.2020 в действующей редакции

- При расчете талого стока коэффициент 0,5 учитывает уборку снега и потери воды за счет частичного  впитывания  в период оттепелей.